武汉设计工程学院亚心护理学院实验室建设

一、设备采购计划 设备名称 型号 数量 主要用途 备注 颈椎带颈动脉模型/枕骨颈椎和椎动脉脊神经模型 安徽煜安YA/L032 4 运动疗法治疗学 / 人体骨架模型 安徽煜安YA/L012 4 运动疗法治疗学 85cm全骨色骨骼（带底座） 人体骨架模型 安徽煜安YA/L011A 1 运动疗法治疗学 170CM彩色附肌肉神经可活动弯曲 肩关节附韧带模型 安徽煜安YA/L041 4 运动疗法治疗学 / 功能型膝关节模型 安徽煜安YA/L045 4 运动疗法治疗学 / 轮椅 奥托博克M2 1 康复评定技术 / 踏车心肺运动测验系统 带显示器 1 康复评定技术 包括：心肺运动功能测试仪；运动心电图机；运动血压监护仪；功率自行车 不锈钢恒温水浴箱 600*300*210mm国华 1 康复评定技术/生物化学 / 轮椅 / 4 基础护理学 可折叠 不锈钢转运平车 / 2 基础护理学 可升降 静脉注射手臂模型 SY19/H004 6 基础护理学 / 血液循环模拟器 SY19/H101 6 基础护理学 / 制氧机 鱼跃YU300 2 基础护理学 / 实 训 教 学 实 操 示 教 评 价 系 统 实 训 教 学 实 操 示 教 评 价 系 统 可视化实训教学推车 / 1 基础护理实训室 无线传输、录制、直播、点播、视频处理、无线投屏等功能于一体，可同时支持3组摄像机画面和一组高清视频信号接入 学生实训系统主机+实训软件 / 1 基础护理实训室 ①集录制、点播、视频管理、用户管理功能于一体，支持双硬盘双系统备份功能。②支持 B/S 架构设计，系统支持实训课堂的分段录制，分段录制的视频可存储于同一课程目录文件下；支持以分组列表的方式对所有实训拍摄画面的直播监看，支持主码流和子码流监看功能；系统需支持主机统一音频源输入、学生每个分组各自音频源输入、音频源和视频自由组合输入三种模式 实训助手云终端+交互式实训课堂点评软件Android版 / 1 基础护理实训室 ①Intel四核CPU，主频≥1.8G，内存≥2G；②支持画板批注功能，可在触摸屏上直接进行手绘批注讲解，针对不同的实训场景与课堂情况，可在触摸屏上进行线条、文字等标记操作，并进行实时评价讲解 实训触摸控制屏 / 1 基础护理实训室 设备开机后自动运行实训课堂点评软件，无需人工点击操作客户端程序，无需进行浏览器访问操作、即可实现实训课堂点评软件的触摸控制。 摄像机 / 7 基础护理实训室 图像传感器：1/2.7英寸 CMOS，207万像素 2.焦距：f=3.24mm 3.有效像素：1920 x 1080 4.视场角：≥86.6° 可调节安装支架 / 7 基础护理实训室 摄像机安装支架 24口交换机 / 1 基础护理实训室 ⽀持商云APP端及Web端远程管理；⽀持智能开局、异常告警、快速排障；⽀持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 机柜 / 1 基础护理实训室 1.19英寸标准机柜； 分配器 / 1 基础护理实训室 一进四 显示器（吊顶支架） / 7 基础护理实训室 23寸 显微镜 奥林巴斯CX23 6 病理学与病理生理学 10X目镜1对，10X/40X/100X物镜各1个 胃肠营养泵 圣诺SN-600N 3 心血管专科操作技术 / 加温加湿器 广东鸽子PN-2000F 6 心血管专科操作技术 / 震动排痰仪 / 3 心血管专科操作技术 / 气管插管模型 营口贵东DF-30 4 急危重症护理 心血管专科操作技术 / 环甲膜切开模型 营口贵东DF-146 4 急危重症护理 / 胸腔穿刺模型人 带引流管 4 外科护理学 / 移动桌子 120*60*52cm 18 外科护理实训室 / 板凳 / 40 外科护理实训室 / 洗衣机 7-10kg 1 外科护理实训室 /