|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 主要用途 |  |
| 展示柜 | SC-339JN | 1 | 存放样品  纯化蛋白 |  |
| 蛋白质电泳槽 | DYCZ-24DN | 2 | 科研 |  |
| 震荡培养箱 | BSD-250 | 1 | 微生物培养 |  |
| 直流电源 | DYY-6C | 2 | 电泳使用 |  |
| 恒温水浴振荡器 | SHA-B | 2 | 模拟消化、发酵杂交、生化反应 |  |
| 旋转蒸发仪+真空泵 | RE-52CS | 4 | 蒸发浓缩 |  |
| 恒温培养箱 | 400L | 1 | 课程教学 |  |
| 蛋白质电泳槽（带10套制胶板） | DYCZ-24DN | 1 | 科研 |  |
| 无菌操作台 | 上海尚光 | 3 | 课程教学 |  |
| 分析天平 | FA1004B | 9 | 毕业论文、课程 |  |
| 数字粘度计 | NDJ-8S | 1 | 毕业论文 |  |
| 整体通风柜 | 佛洛雷斯 | 6 | 课程教学 |  |
| pH计 | PHS-3C | 7 | 科研、课程 |  |
| 可见分光光度计 | V-1000 | 8 | 课程教学 |  |
| 超声波清洗机 | JP-040（10L+ 240 W） | 1 | 科研 |  |
| 生物显微镜 | B302LED | 36 | 教学 |  |
| 手动八道可调量程微量移液器 | 八道 30-300uL | 2 | 教学、科研 |  |
| 手动八道可调量程微量移液器 | 八道 5-50uL | 2 | 教学、科研 |  |
| 水平板电泳仪 | DYCP-31DN | 3 | 教学、科研 |  |
| 电子天平 | TP-A1000 | 4 | 课程教学 |  |
| 微波炉 | G80F23CN3LV-C2(S7) | 2 | 毕业论文 |  |
| 真空泵 | SHZ-D | 7 | 课程、科研 |  |
| 立式真空泵 | SHZ95B | 3 | 课程 |  |
| 实验台 |  | 16 | 课程 | 定制 |
| 实验桌 |  | 4 | 课程 |
| 电脑 | 联想 | 8 | 和设备配套 |  |
| 醒发箱 | 豪华电脑16层 | 1 | 课程 |  |
| 实验室桌子（课桌加40张椅子） |  | 20 | 教学 |  |
| PP酸碱柜 | 22加仑59\*46\*165cm | 7 |  |  |
| 实验室凳子 |  | 698 | 教学 |  |
| 电视+支架 | 小米 | 4 | 教学 |  |
| 实验桌 | L型单人位 | 4 | 教学 |  |
| 小米纯水机 | H600G | 1 | 教学 |  |
| 手推车 | 双层 | 1 |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | B203LED | 6 |  |  |
| 带板椅子 |  | 20 |  |  |
| 喷淋洗眼装置 |  | 4 |  |  |
| 马弗炉 | SX3-4-10A | 1 |  |  |
| 烤箱 | NU-JA101 | 2 |  |  |

**联系电话：翟老师：15994239152**